## Sheet1
表２ オジロワシのブレード接触率 （ブレード長25m、最大回転数24/min の場合）
|  | a |  |  |  | b |  |  |  |  | c |  |  |  | d
| 図５の式による接触率 |  | 十字クロス（図６）によるブレード厚み0の接触率 |  |  |  |  | 同 左 ブレード厚み0.3mの接触率 |  |  |  |  | ブレード厚み0.3mの面積比変換接触率
突入角度θ | 接触率Ｔθ |  | tan θ | 通過距離 m | 通過秒 | 接触率Ｔθ | sin θ | 0.3 / sinθ | 修正通過距離m | 通過秒 | 接触率Ｔθ | cos（90-θ） | 斜め円面積 m2 | 同面積比率 % | 変換接触率
0 |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 6.1257e-17 | 1.2028e-13 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17
1 |  | 1 | 0.017455 | 122.6005 | 11.5661 | 1 | 0.017452 | 17.1896 | 139.7901 | 13.1877 | 1 | 0.017452 | 34.2678 | 0.017452 | 0.017452
2 |  | 1 | 0.034921 | 61.2816 | 5.7813 | 1 | 0.034899 | 8.5961 | 69.8777 | 6.5922 | 1 | 0.034899 | 68.5252 | 0.034899 | 0.034899
3 |  | 1 | 0.052408 | 40.8336 | 3.8522 | 1 | 0.052336 | 5.7322 | 46.5658 | 4.393 | 1 | 0.052336 | 102.7617 | 0.052336 | 0.052336
4 |  | 1 | 0.069927 | 30.6034 | 2.8871 | 1 | 0.069756 | 4.3007 | 34.9041 | 3.2928 | 1 | 0.069756 | 136.9668 | 0.069756 | 0.069756
5 |  | 1 | 0.087489 | 24.4603 | 2.3076 | 1 | 0.087156 | 3.4421 | 27.9024 | 2.6323 | 1 | 0.087156 | 171.1303 | 0.087156 | 0.087156
6 |  | 1 | 0.1051 | 20.3607 | 1.9208 | 1 | 0.10453 | 2.87 | 23.2308 | 2.1916 | 1 | 0.10453 | 205.2416 | 0.10453 | 0.10453
7 |  | 1 | 0.12278 | 17.4289 | 1.6442 | 1 | 0.12187 | 2.4617 | 19.8906 | 1.8765 | 1 | 0.12187 | 239.2905 | 0.12187 | 0.12187
8 |  | 1 | 0.14054 | 15.2269 | 1.4365 | 1 | 0.13917 | 2.1556 | 17.3825 | 1.6399 | 1 | 0.13917 | 273.2664 | 0.13917 | 0.13917
9 |  | 1 | 0.15838 | 13.5114 | 1.2747 | 1 | 0.15643 | 1.9177 | 15.4292 | 1.4556 | 1 | 0.15643 | 307.1591 | 0.15643 | 0.15643
10 |  | 1 | 0.17633 | 12.1365 | 1.145 | 1 | 0.17365 | 1.7276 | 13.8642 | 1.3079 | 1 | 0.17365 | 340.9582 | 0.17365 | 0.17365
11 |  | 1 | 0.19438 | 11.0093 | 1.0386 | 1 | 0.19081 | 1.5723 | 12.5816 | 1.1869 | 1 | 0.19081 | 374.6535 | 0.19081 | 0.19081
12 |  | 1 | 0.21256 | 10.0679 | 0.9498 | 1 | 0.20791 | 1.4429 | 11.5108 | 1.0859 | 1 | 0.20791 | 408.2346 | 0.20791 | 0.20791
13 |  | 1 | 0.23087 | 9.2694 | 0.87447 | 1 | 0.22495 | 1.3336 | 10.603 | 1.0003 | 1 | 0.22495 | 441.6914 | 0.22495 | 0.22495
14 |  | 1 | 0.24933 | 8.5831 | 0.80972 | 0.97167 | 0.24192 | 1.2401 | 9.8231 | 0.92671 | 1 | 0.24192 | 475.0136 | 0.24192 | 0.24192
15 |  | 0.9558 | 0.26795 | 7.9866 | 0.75345 | 0.90414 | 0.25882 | 1.1591 | 9.1457 | 0.8628 | 1 | 0.25882 | 508.1912 | 0.25882 | 0.25882
16 |  | 0.88047 | 0.28675 | 7.4631 | 0.70406 | 0.84488 | 0.27564 | 1.0884 | 8.5515 | 0.80674 | 0.96809 | 0.27564 | 541.2139 | 0.27564 | 0.26684
17 |  | 0.81512 | 0.30573 | 6.9996 | 0.66034 | 0.79241 | 0.29237 | 1.0261 | 8.0257 | 0.75714 | 0.90857 | 0.29237 | 574.0718 | 0.29237 | 0.26564
18 |  | 0.75796 | 0.32492 | 6.5862 | 0.62134 | 0.74561 | 0.30902 | 0.97082 | 7.5571 | 0.71293 | 0.85552 | 0.30902 | 606.7549 | 0.30902 | 0.26437
19 |  | 0.70759 | 0.34433 | 6.215 | 0.58632 | 0.70359 | 0.32557 | 0.92147 | 7.1365 | 0.67325 | 0.8079 | 0.32557 | 639.2531 | 0.32557 | 0.26303
20 |  | 0.66289 | 0.36397 | 5.8796 | 0.55468 | 0.66562 | 0.34202 | 0.87714 | 6.7567 | 0.63743 | 0.76491 | 0.34202 | 671.5566 | 0.34202 | 0.26162
21 |  | 0.623 | 0.38386 | 5.5749 | 0.52593 | 0.63112 | 0.35837 | 0.83713 | 6.412 | 0.60491 | 0.72589 | 0.35837 | 703.6555 | 0.35837 | 0.26014
22 |  | 0.58721 | 0.40403 | 5.2967 | 0.49969 | 0.59962 | 0.37461 | 0.80084 | 6.0975 | 0.57524 | 0.69029 | 0.37461 | 735.54 | 0.37461 | 0.25859
23 |  | 0.55493 | 0.42447 | 5.0415 | 0.47562 | 0.57074 | 0.39073 | 0.76779 | 5.8093 | 0.54805 | 0.65766 | 0.39073 | 767.2006 | 0.39073 | 0.25697
24 |  | 0.52568 | 0.44523 | 4.8065 | 0.45345 | 0.54413 | 0.40674 | 0.73758 | 5.5441 | 0.52303 | 0.62763 | 0.40674 | 798.6274 | 0.40674 | 0.25528
25 |  | 0.49908 | 0.46631 | 4.5892 | 0.43295 | 0.51954 | 0.42262 | 0.70986 | 5.2991 | 0.49992 | 0.5999 | 0.42262 | 829.811 | 0.42262 | 0.25353
26 |  | 0.4748 | 0.48773 | 4.3877 | 0.41393 | 0.49672 | 0.43837 | 0.68435 | 5.072 | 0.47849 | 0.57419 | 0.43837 | 860.7417 | 0.43837 | 0.25171
27 |  | 0.45254 | 0.50953 | 4.2 | 0.39623 | 0.47547 | 0.45399 | 0.66081 | 4.8608 | 0.45857 | 0.55028 | 0.45399 | 891.4103 | 0.45399 | 0.24982
28 |  | 0.43208 | 0.53171 | 4.0248 | 0.37969 | 0.45563 | 0.46947 | 0.63902 | 4.6638 | 0.43998 | 0.52797 | 0.46947 | 921.8074 | 0.46947 | 0.24787
29 |  | 0.41322 | 0.55431 | 3.8607 | 0.36421 | 0.43706 | 0.48481 | 0.6188 | 4.4795 | 0.42259 | 0.50711 | 0.48481 | 951.9237 | 0.48481 | 0.24585
30 |  | 0.39578 | 0.57735 | 3.7066 | 0.34968 | 0.41961 | 0.5 | 0.6 | 4.3066 | 0.40628 | 0.48754 | 0.5 | 981.75 | 0.5 | 0.24377
31 |  | 0.37961 | 0.60086 | 3.5616 | 0.336 | 0.4032 | 0.51504 | 0.58248 | 4.144 | 0.39095 | 0.46914 | 0.51504 | 1011.2773 | 0.51504 | 0.24162
32 |  | 0.36459 | 0.62487 | 3.4247 | 0.32309 | 0.3877 | 0.52992 | 0.56612 | 3.9908 | 0.37649 | 0.45179 | 0.52992 | 1040.4965 | 0.52992 | 0.23941
33 |  | 0.35059 | 0.64941 | 3.2953 | 0.31088 | 0.37305 | 0.54464 | 0.55082 | 3.8461 | 0.36284 | 0.43541 | 0.54464 | 1069.3987 | 0.54464 | 0.23714
34 |  | 0.33753 | 0.67451 | 3.1727 | 0.29931 | 0.35917 | 0.55919 | 0.53649 | 3.7092 | 0.34992 | 0.41991 | 0.55919 | 1097.9753 | 0.55919 | 0.23481
35 |  | 0.32531 | 0.70021 | 3.0562 | 0.28832 | 0.34599 | 0.57358 | 0.52303 | 3.5793 | 0.33767 | 0.4052 | 0.57358 | 1126.2173 | 0.57358 | 0.23241
36 |  | 0.31386 | 0.72654 | 2.9455 | 0.27787 | 0.33345 | 0.58779 | 0.51039 | 3.4558 | 0.32602 | 0.39123 | 0.58779 | 1154.1163 | 0.58779 | 0.22996
37 |  | 0.30311 | 0.75355 | 2.8399 | 0.26791 | 0.3215 | 0.60182 | 0.49849 | 3.3384 | 0.31494 | 0.37793 | 0.60182 | 1181.6638 | 0.60182 | 0.22744
38 |  | 0.293 | 0.78129 | 2.7391 | 0.2584 | 0.31008 | 0.61566 | 0.48728 | 3.2264 | 0.30437 | 0.36525 | 0.61566 | 1208.8513 | 0.61566 | 0.22487
39 |  | 0.28348 | 0.80978 | 2.6427 | 0.24931 | 0.29917 | 0.62932 | 0.4767 | 3.1194 | 0.29428 | 0.35314 | 0.62932 | 1235.6706 | 0.62932 | 0.22224
40 |  | 0.27449 | 0.8391 | 2.5504 | 0.2406 | 0.28872 | 0.64279 | 0.46672 | 3.0171 | 0.28463 | 0.34156 | 0.64279 | 1262.1135 | 0.64279 | 0.21955
41 |  | 0.26601 | 0.86929 | 2.4618 | 0.23224 | 0.27869 | 0.65606 | 0.45728 | 2.9191 | 0.27538 | 0.33046 | 0.65606 | 1288.1719 | 0.65606 | 0.2168
42 |  | 0.25798 | 0.9004 | 2.3767 | 0.22422 | 0.26906 | 0.66913 | 0.44834 | 2.8251 | 0.26651 | 0.31982 | 0.66913 | 1313.8379 | 0.66913 | 0.214
43 |  | 0.25037 | 0.93252 | 2.2949 | 0.2165 | 0.2598 | 0.682 | 0.43988 | 2.7348 | 0.258 | 0.30959 | 0.682 | 1339.1038 | 0.682 | 0.21114
44 |  | 0.24315 | 0.96569 | 2.216 | 0.20906 | 0.25087 | 0.69466 | 0.43187 | 2.6479 | 0.2498 | 0.29976 | 0.69466 | 1363.9617 | 0.69466 | 0.20823
45 |  | 0.2363 | 1 | 2.14 | 0.20189 | 0.24226 | 0.70711 | 0.42426 | 2.5643 | 0.24191 | 0.29029 | 0.70711 | 1388.4042 | 0.70711 | 0.20527
46 |  | 0.22979 | 1.0355 | 2.0666 | 0.19496 | 0.23395 | 0.71934 | 0.41705 | 2.4836 | 0.2343 | 0.28116 | 0.71934 | 1412.4237 | 0.71934 | 0.20225
47 |  | 0.22359 | 1.0724 | 1.9956 | 0.18826 | 0.22591 | 0.73135 | 0.4102 | 2.4058 | 0.22696 | 0.27235 | 0.73135 | 1436.013 | 0.73135 | 0.19919
48 |  | 0.21768 | 1.1106 | 1.9269 | 0.18178 | 0.21814 | 0.74314 | 0.40369 | 2.3306 | 0.21986 | 0.26384 | 0.74314 | 1459.1649 | 0.74314 | 0.19607
49 |  | 0.21204 | 1.1504 | 1.8603 | 0.1755 | 0.2106 | 0.75471 | 0.3975 | 2.2578 | 0.213 | 0.2556 | 0.75471 | 1481.8723 | 0.75471 | 0.1929
50 |  | 0.20666 | 1.1918 | 1.7957 | 0.1694 | 0.20328 | 0.76604 | 0.39162 | 2.1873 | 0.20635 | 0.24762 | 0.76604 | 1504.1283 | 0.76604 | 0.18969
51 |  | 0.20152 | 1.2349 | 1.7329 | 0.16348 | 0.19618 | 0.77715 | 0.38603 | 2.119 | 0.1999 | 0.23988 | 0.77715 | 1525.9261 | 0.77715 | 0.18642
52 |  | 0.19661 | 1.2799 | 1.672 | 0.15773 | 0.18928 | 0.78801 | 0.38071 | 2.0527 | 0.19365 | 0.23238 | 0.78801 | 1547.2591 | 0.78801 | 0.18311
53 |  | 0.1919 | 1.327 | 1.6126 | 0.15213 | 0.18256 | 0.79864 | 0.37564 | 1.9882 | 0.18757 | 0.22508 | 0.79864 | 1568.1208 | 0.79864 | 0.17976
54 |  | 0.18739 | 1.3764 | 1.5548 | 0.14668 | 0.17602 | 0.80902 | 0.37082 | 1.9256 | 0.18166 | 0.21799 | 0.80902 | 1588.5049 | 0.80902 | 0.17636
55 |  | 0.18307 | 1.4281 | 1.4984 | 0.14136 | 0.16964 | 0.81915 | 0.36623 | 1.8647 | 0.17591 | 0.2111 | 0.81915 | 1608.405 | 0.81915 | 0.17292
56 |  | 0.17892 | 1.4826 | 1.4434 | 0.13617 | 0.16341 | 0.82904 | 0.36187 | 1.8053 | 0.17031 | 0.20438 | 0.82904 | 1627.8153 | 0.82904 | 0.16943
57 |  | 0.17494 | 1.5399 | 1.3897 | 0.13111 | 0.15733 | 0.83867 | 0.35771 | 1.7474 | 0.16485 | 0.19782 | 0.83867 | 1646.7297 | 0.83867 | 0.16591
58 |  | 0.17111 | 1.6003 | 1.3372 | 0.12615 | 0.15138 | 0.84805 | 0.35375 | 1.691 | 0.15953 | 0.19143 | 0.84805 | 1665.1424 | 0.84805 | 0.16234
59 |  | 0.16743 | 1.6643 | 1.2858 | 0.12131 | 0.14557 | 0.85717 | 0.34999 | 1.6358 | 0.15432 | 0.18519 | 0.85717 | 1683.048 | 0.85717 | 0.15874
60 |  | 0.16389 | 1.7321 | 1.2355 | 0.11656 | 0.13987 | 0.86603 | 0.34641 | 1.5819 | 0.14924 | 0.17909 | 0.86603 | 1700.4409 | 0.86603 | 0.15509
61 |  | 0.16048 | 1.804 | 1.1862 | 0.11191 | 0.13429 | 0.87462 | 0.34301 | 1.5292 | 0.14427 | 0.17312 | 0.87462 | 1717.3158 | 0.87462 | 0.15141
62 |  | 0.15719 | 1.8807 | 1.1379 | 0.10735 | 0.12881 | 0.88295 | 0.33977 | 1.4776 | 0.1394 | 0.16728 | 0.88295 | 1733.6676 | 0.88295 | 0.1477
63 |  | 0.15403 | 1.9626 | 1.0904 | 0.10287 | 0.12344 | 0.89101 | 0.3367 | 1.4271 | 0.13463 | 0.16156 | 0.89101 | 1749.4913 | 0.89101 | 0.14395
64 |  | 0.15097 | 2.0503 | 1.0437 | 0.098467 | 0.11816 | 0.89879 | 0.33378 | 1.3775 | 0.12996 | 0.15595 | 0.89879 | 1764.7821 | 0.89879 | 0.14016
65 |  | 0.14802 | 2.1445 | 0.9979 | 0.094141 | 0.11297 | 0.90631 | 0.33101 | 1.3289 | 0.12537 | 0.15044 | 0.90631 | 1779.5353 | 0.90631 | 0.13635
66 |  | 0.14518 | 2.246 | 0.95279 | 0.089886 | 0.10786 | 0.91355 | 0.32839 | 1.2812 | 0.12087 | 0.14504 | 0.91355 | 1793.7465 | 0.91355 | 0.1325
67 |  | 0.14242 | 2.3559 | 0.90838 | 0.085696 | 0.10284 | 0.9205 | 0.32591 | 1.2343 | 0.11644 | 0.13973 | 0.9205 | 1807.4113 | 0.9205 | 0.12862
68 |  | 0.13977 | 2.4751 | 0.87 | 0.082075 | 0.098491 | 0.92718 | 0.32356 | 1.1936 | 0.1126 | 0.13512 | 0.92718 | 1820.5255 | 0.92718 | 0.12528
69 |  | 0.13719 | 2.6051 | 0.87 | 0.082075 | 0.098491 | 0.93358 | 0.32134 | 1.1913 | 0.11239 | 0.13487 | 0.93358 | 1833.0852 | 0.93358 | 0.12591
70 |  | 0.13471 | 2.7475 | 0.87 | 0.082075 | 0.098491 | 0.93969 | 0.31925 | 1.1893 | 0.11219 | 0.13463 | 0.93969 | 1845.0865 | 0.93969 | 0.12651
71 |  | 0.1323 | 2.9042 | 0.87 | 0.082075 | 0.098491 | 0.94552 | 0.31729 | 1.1873 | 0.11201 | 0.13441 | 0.94552 | 1856.5257 | 0.94552 | 0.12709
72 |  | 0.12996 | 3.0777 | 0.87 | 0.082075 | 0.098491 | 0.95106 | 0.31544 | 1.1854 | 0.11183 | 0.1342 | 0.95106 | 1867.3995 | 0.95106 | 0.12763
73 |  | 0.1277 | 3.2709 | 0.87 | 0.082075 | 0.098491 | 0.9563 | 0.31371 | 1.1837 | 0.11167 | 0.134 | 0.9563 | 1877.7044 | 0.9563 | 0.12815
74 |  | 0.12551 | 3.4874 | 0.87 | 0.082075 | 0.098491 | 0.96126 | 0.31209 | 1.1821 | 0.11152 | 0.13382 | 0.96126 | 1887.4373 | 0.96126 | 0.12864
75 |  | 0.12339 | 3.7321 | 0.87 | 0.082075 | 0.098491 | 0.96593 | 0.31058 | 1.1806 | 0.11138 | 0.13365 | 0.96593 | 1896.5954 | 0.96593 | 0.1291
76 |  | 0.12133 | 4.0108 | 0.87 | 0.082075 | 0.098491 | 0.9703 | 0.30918 | 1.1792 | 0.11124 | 0.13349 | 0.9703 | 1905.1757 | 0.9703 | 0.12953
77 |  | 0.11933 | 4.3315 | 0.87 | 0.082075 | 0.098491 | 0.97437 | 0.30789 | 1.1779 | 0.11112 | 0.13335 | 0.97437 | 1913.1756 | 0.97437 | 0.12993
78 |  | 0.11738 | 4.7046 | 0.87 | 0.082075 | 0.098491 | 0.97815 | 0.3067 | 1.1767 | 0.11101 | 0.13321 | 0.97815 | 1920.5928 | 0.97815 | 0.1303
79 |  | 0.1155 | 5.1446 | 0.87 | 0.082075 | 0.098491 | 0.98163 | 0.30562 | 1.1756 | 0.11091 | 0.13309 | 0.98163 | 1927.425 | 0.98163 | 0.13064
80 |  | 0.11366 | 5.6713 | 0.87 | 0.082075 | 0.098491 | 0.98481 | 0.30463 | 1.1746 | 0.11081 | 0.13298 | 0.98481 | 1933.67 | 0.98481 | 0.13096
81 |  | 0.11188 | 6.3138 | 0.87 | 0.082075 | 0.098491 | 0.98769 | 0.30374 | 1.1737 | 0.11073 | 0.13288 | 0.98769 | 1939.3261 | 0.98769 | 0.13124
82 |  | 0.11015 | 7.1154 | 0.87 | 0.082075 | 0.098491 | 0.99027 | 0.30295 | 1.1729 | 0.11066 | 0.13279 | 0.99027 | 1944.3914 | 0.99027 | 0.13149
83 |  | 0.10846 | 8.1443 | 0.87 | 0.082075 | 0.098491 | 0.99255 | 0.30225 | 1.1723 | 0.11059 | 0.13271 | 0.99255 | 1948.8644 | 0.99255 | 0.13172
84 |  | 0.10682 | 9.5144 | 0.87 | 0.082075 | 0.098491 | 0.99452 | 0.30165 | 1.1717 | 0.11053 | 0.13264 | 0.99452 | 1952.7437 | 0.99452 | 0.13191
85 |  | 0.10523 | 11.4301 | 0.87 | 0.082075 | 0.098491 | 0.99619 | 0.30115 | 1.1711 | 0.11049 | 0.13258 | 0.99619 | 1956.0283 | 0.99619 | 0.13208
86 |  | 0.10367 | 14.3007 | 0.87 | 0.082075 | 0.098491 | 0.99756 | 0.30073 | 1.1707 | 0.11045 | 0.13254 | 0.99756 | 1958.717 | 0.99756 | 0.13221
87 |  | 0.10216 | 19.0811 | 0.87 | 0.082075 | 0.098491 | 0.99863 | 0.30041 | 1.1704 | 0.11042 | 0.1325 | 0.99863 | 1960.8091 | 0.99863 | 0.13232
88 |  | 0.10069 | 28.6363 | 0.87 | 0.082075 | 0.098491 | 0.99939 | 0.30018 | 1.1702 | 0.11039 | 0.13247 | 0.99939 | 1962.3039 | 0.99939 | 0.13239
89 |  | 0.09925 | 57.29 | 0.87 | 0.082075 | 0.098491 | 0.99985 | 0.30005 | 1.17 | 0.11038 | 0.13246 | 0.99985 | 1963.2009 | 0.99985 | 0.13244
90 |  | 0.097849 | ∞ | 0.87 | 0.082075 | 0.098491 | 1 | 0.3 | 1.17 | 0.11038 | 0.13245 | 1 | 1963.5 | 1 | 0.13245
合計SUM（1-89°） |  | 34.7684 |  |  |  | 34.2585 |  |  |  |  | 38.2463 |  |  |  | 15.8199
全平均*1 |  | 0.3924 |  |  |  | 0.38675 |  |  |  |  | 0.43125 |  |  |  | 0.17651
*1： 全平均＝（ 合計×4 ＋ 0°のＴθ×2＋ 90°のＴθ×2）/360